Додаток 2

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для підготовки технічного завдання АТ "Київгаз" щодо проектування системи

дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку витрат газу

промислових та комунально-побутових підприємств

| - Адреса об’єкту: |  |
| --- | --- |
| - Замовник на проектування: |  |
| - П.І.Б. відповідальної особи: |  |
| - Телефон відповідальної особи: |  |
| - Електронна адреса для зв’язку: |  |
| - Тип і типорозмір газового лічильнику: |  |
| - Тип коректора(обчислювача) об’єму газу: |  |
| - Версія прошивки обчислювача: (версія прошивки «Універсал 02» повинна бути 12.46-80 F45) |  |
| - Наявність принтера, модель принтера |  |
| - Місце встановлення обчислювача вузла обліку газу, приміщення з(без) опалення: |  |
| - Матеріал стіни, де укріплено обчислювач газу ( бетонна, цегляна, металева – товщина) |  |
| - Наявність електроживлення (220В, 36В): |  |
| - Відстань від вводу 220В (ввідного автомату, розетки, тощо) до місця встановлення блоку телеметрії: |  |
| 10. Газоспоживання постійне/сезонне, Qmax, тис.м3/добу: |  |
| - Відносний рівень проходження сигналу зв’язку «Київстар». (перевірка по шкалі моб. телефоном по 10-бальній шкалі): |  |
| - Примітки та побажання замовника |  |

Замовник зобов’язаний надати наступну інформацію:

- Витяг (копії) проекту на вузол обліку газу (схему підключення приладів);

- Фото вузла обліку газу (ситуаційний вигляд з вказаним місцем кріплення блоку телеметрії*).

Замовник ___________________________________________       ______________        М.П.

(ПІБ, назва організації)					(підпис)

Прийомні години Єдиного вікна  АТ "Київгаз":

понеділок - четвер: 9.00-13.00; 14.00-17.00

п’ятниця:  9.00-13.00; 14.00-16.00

Довідки по тел. (044)   202-66-61, (044)  498-86-99

Примітки

- Заяву, опитувальний лист та  супровідні  документи  направляти за адресою вул. М. Бойчука, 4-Б у Єдине вікно.

- При виникненні питань по заповненню опитувального листа та по технічній реалізації системи дистанційної передачі даних, звертатись:

моб. т.  067-462-41-39.

- Відповідно до вимог Кодексу ГРМ «Оператор ГРМ погоджує робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання»(п.5, гл.4, розд.Х).

- «Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі Оператора ГРМ, має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію»(п.3, гл.3, розд.Х).

- Для обчислювачів газу різних моделей «ОЕ-хххх» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 9600 б/с.

- Для обчислювачів газу «Універсал 02» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 19200 б/с.

- Якщо версія прошивки відрізняється від вказаної, то необхідно звернутися до ТОВ НВП "Гремпіс" - виробника обчислювача газу «Універсал 02» за контактним телефоном 067-430-13-03 (http://grempis.com.ua/ м. Вінниця).